## ДО

 ХИДРОЛИА АД

## (Бенефициент- наименование)

 203789087

(ЕИК /Булстат на бенефициента)

**О Ф Е Р Т А**

**От:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование на кандидата)

за участие в процедура за избор с публична покана с предмет:

**„Доставка на дълготрайни материални активи за внедряване на продуктова иновация“, разделена на три обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1: Доставка на активи за внедряване на мултитехнологична мобилна модулна инсталация.**

**Обособена позиция № 2: Доставка на компоненти за система за пречистване на води.**

**Обособена позиция № 3: Доставка на оборудване за полеви анализи, контролно-измервателни прибори и компоненти за изграждане и управление на локално и главно табло.**

с адрес:

тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

регистриран по ф.д. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. по описа на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ съд,

ЕИК /Булстат:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

представлявано от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в качеството му \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

**„Доставка на дълготрайни материални активи за внедряване на продуктова иновация“, разделена на три обособени позиции:**

**Обособена позиция № 1: Доставка на активи за внедряване на мултитехнологична мобилна модулна инсталация.**

**Обособена позиция № 2: Доставка на компоненти за система за пречистване на води.**

**Обособена позиция № 3: Доставка на оборудване за полеви анализи, контролно-измервателни прибори и компоненти за изграждане и управление на локално и главно табло.**

По следната обособена позиция/и:

**Обособена позиция № 2: Доставка на компоненти за система за пречистване на води.**

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Изисквания и условия на** ХИДРОЛИА АД(*наименование на бенефициента*) | **Предложение на кандидата** | **Забележка** |
| Минимални технически и/или функционални характеристики:**Обособена позиция № 2: Доставка на компоненти за система за пречистване на води.****Доставка на ДМА със следните минимални технически и функционални характеристики:****1.Напорен мултимедиен филтър – 1 бр.**Q= 0,5 - 1 m3/hQ-промивка= 2 m3/hØ x H= 300 x 1600 mmМатериал на съда: FRPВид на крановете: RX-67C/DTF 1” или еквивалентМедиа: филтърен пълнеж 83 kg или еквивалент2. **Напорен филтър с активен въглен - 1 бр.**Q= 0,5 - 1 m3/hQ-промивка= 1,2 m3/hØ x H= 300 x 1600 mmМатериал на съда: FRPВид на крановете: RX-67C/DTF 1” или еквивалентМедиа: Активен въглен минимум 45 l или еквивалент3. **Омекотителна инсталация - 1 бр.**Q= 0,8 - 1,2 m3/hH x W x L= 640 x 230 x 440 mm (минимална широчина на помещението за инсталиране = 24см) Обем на смолата= 8 l или еквивалентВид на крановете: VR34 или еквивалент4. **Система за обратна осмоза – 1 к-т**Q-продукт= 200 - 270 l/hПроцент на пречистена вода: 75% или еквивалентБрой мембрани/съдове= 1 / 1 pcs или еквивалентH x W x L= 1370 x 390 x 650 mm Компоненти-Компактна рама от Неръждаема стомана или еквивалент-Табло за управление-0,5 μm механичен филтър или еквивалент-Манометър с превключвател-помпа за високо налягане-ротаметър и измерване на проводимост-вътрешни тръбни връзки и арматура5. **Съоръжение за UV дезинфекция – 1 бр.**Q= 1 m3/h UV доза= 40 mJ/cm2 или еквивалент Брой лампи= 1 pcs или еквивалентЕлектрополиран реактор: SS 304LЖивот на лампата: минимум 13000 часа или еквивалентВАЖНО!В изпълнение на Ръководство за изпълнение на административни договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията, включително техническата спецификация и образеца на оферта по настоящата процедура за избор на изпълнител са посочени стандарти, спецификации, технически оценки или технически одобрения, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.Ако някъде в документацията, техническата спецификация и образеца на оферта има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание Ръководство за изпълнение на административни договори/заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническата спецификация. |  |  |
|  |  |  |
| Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):Гаранционен срок на доставените дълготрайните материални активи за 36 месеца, считано от въвеждането в експлоатация на активите, валиден при ползване на активите с общите гаранционни условия и спазване на инструкциите за експлоатация. |  |  |
| Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:* Представяне на ръководство за експлоатация на ДМА;
* Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за доставки без забележки;
* Подписване на Окончателен протокол за изпълнение на всички дейности;
* Гаранционна карта;
* Сертификат за произход или декларация за съответствие.
 |  |  |
| Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо)**.**НЕПРИЛОЖИМО |  |  |
| Други: НЕПРИЛОЖИМО |  |  |

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:

 **ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА**

**Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Описание на доставките/услугите/дейностите/ строителството | К-во /бр./ | Единична цена в лева(с изключение на процедурите с предмет услуги) | Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки) |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |

**За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[[1]](#footnote-1) на нашата оферта възлиза на:**

**Цифром:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Словом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(*посочва се цифром и словом стойността без ДДС*)

**Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).**

**ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: Плащането се извършва съгласно раздел „III. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ“ от проекта на договор, както следва:

**-Авансово плащане** в размер до 60 % от стойността на настоящия договор, платимо в срок до 5 ( пет) дни от заявка от Възложителя за извършване на доставка.

**-Окончателно плащане** в размер до 100 % от стойността на настоящия договор, платимо в срок до 14 (четиринадесет) дни от издаване на фактура и кумулативно изпълнение на следните условия:

* Представяне на ръководство за експлоатация на ДМА;
* Подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за доставки без забележки;
* Подписване на Окончателен протокол за изпълнение на всички дейности;
* Гаранционна карта;
* Сертификат за произход или декларация за съответствие.

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние:

3.1. Справка за общ оборот, за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

1. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват) - Неприложимо;
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (*ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)*;
3. Документи по т. 1, 2 *,*3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 4 на Министерския съвет от 11.01.2024 г. *(когато се предвижда участието на подизпълнители)*;
4. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

**ДАТА: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име и фамилия)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(длъжност на представляващия кандидата)

1. Не се посочва при извършване на периодични доставки. [↑](#footnote-ref-1)